询 价 文 件

询价编号：  JJAHZX2025071101

项目名称：  实训室和机房改造提升项目

晋江安海职业中专学校

2025 年 7 月

# 实训室和机房改造提升项目询价公告

晋江安海职业中专学校对实训室和机房改造提升项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“实训室和机房改造提升项目内容清单”（详见公告下方的附件）。

二、 报价人要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。

三、相关时间信息

1.公告时间:本次询价于2025年07月11日至2025年07月15日在晋江安海职业中专学校网站（http://www.jjahzx.cn/→后勤保障→招标专栏）进行公告；

2.递交截止时间：请有意向的潜在供应商于2025年7月16日上午11:30止（北京时间）将相关材料密封提交到晋江安海职业中专学校 安海校区行政楼2楼总务处，逾期送达恕不接受。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、保修维修费、各种税费及所涉及的相关费用等。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

（五）所有报价材料自行扫描成PDF文档，并发送至233854@qq.com邮箱。

五、评审时间：学校自行安排

六、结果及公告：结果将于学校召开评审讨论会后，在晋江安海职业中专学校网站（http://www.jjahzx.cn/→后勤保障→招标专栏）上公告。

七、联系方式

询价单位：晋江安海职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市安海镇兴安北路1号

联系人：陈老师，电话：（0595）85702506

晋江安海职业中专学校

2025年7月11日

# 附件

- 实训室和机房改造提升项目内容清单

| 序号 | 项目名称 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧画室电视拆装 | 山城楼104室106室教学辅助液晶电视拆除，安装到新画室指定地点 | 个 | 2 |  |
| 2 | 新画室新增电源 | 新画室增加液晶电视所用电源含50米2.5铜芯线，套管及辅料 | 组 | 2 |  |
| 3 | 五孔开关面板 | 中兴白色五孔插座 | 个 | 2 |  |
| 4 | 新画室新增网络 | 60米超6类网线，套管，头尾水晶头制作 | 米 | 60 |  |
| 5 | 2间画室物品搬迁 | 人工将原画室104室106室76张桌椅搬迁至新画室指定地点 | 工/天 | 2 |  |
| 6 | 山成楼2间画室油漆翻新 | 山城楼104室18米*10米,106室18米*10米旧墙修补腻子，打磨，乳胶漆喷涂两遍 | ㎡ | 362 |  |
| 7 | 网络面板 | 中兴白色网络专用面板 | 个 | 2 |  |
| 8 | 实训磨具室加装电源 | 国标 4*10+2.5 60米/组 铜芯线，套管，及辅材 | 组 | 5 |  |
| 9 | 空调专用电箱 | 冷轧钢板表面镀锌或喷塑防锈 规格为400*500*200mm | 个 | 1 |  |
| 10 | 实训楼3楼增加电源线 | 国标2*10+2.5备用电源线套管 | 米 | 41 |  |
| 11 | 备用配电箱 | 双电源自动切换规格800*600*250mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 空气开关 | 正泰2P63A专用空气开关 | 个 | 3 |  |
| 13 | 空气开关 | 正泰1P32A专用空气开关 | 个 | 6 |  |
| 14 | 实训楼4楼维修电工设备转运费 | 教学设备9台人工从四楼转运到指定地点 | 工/天 | 2 |  |
| 15 | 实训楼4楼墙体拆除 | 砖砌体12墙10.8米*2.35米人工拆除 | ㎡ | 25 |  |
| 16 | 实训楼4楼讲台地台拆除 | 地面混泥土地台6*1米人工拆除 | ㎡ | 6 |  |
| 17 | 实训楼4楼强弱电处理 | 拆除后现场光纤线，网线，电源，插座人工修复 | 工/天 | 1 |  |
| 18 | 4楼实训室拆除后墙体恢复 | 拆除断面水泥砂浆抹灰，墙体刮白，喷涂两遍，恢复白墙 | 处 | 6 |  |
| 19 | 4楼实训室拆除后水磨石地面恢复 | 拆除后现场地面水泥砂浆找平，面层素水泥压光至面层平整 | ㎡ | 8 |  |
| 20 | 4楼实训室增加空调电源 | 国标主线 4*10+2.5 90米/组 铜芯线，套管,及人工 | 组 | 2 |  |
| 21 | 实训楼四楼加装空调电源 | 国标主线 4*10+2.5 40米/组 铜芯线，套管,及人工 | 个 | 4 |  |
| 22 | 实训室内成品搬运和保护 | 实训教室里现有设备，成品防尘保护 | 项 | 1 |  |
| 23 | 垃圾清运 | 建筑垃圾转运至指定堆放点 | 车 | 3 |  |
| 24 | 实训中心门口楼梯踏步破损修补 | 破损处板材剔除，购买板材，水泥砂浆铺贴 | 米 | 1.5 |  |
| 25 | 实训中心扩建2层110下水管道脱落 | 上下110水管切割，增加110活接套管，专用PVC胶水粘接 | 处 | 1 |  |
| 26 | 实训中心11机房日光灯更换新 | 40W 1.2米白织灯和支架 | 套 | 12 |  |
| 27 | 实训中心11机房油漆翻新 | 8.5米*8米，20.8米*9.2米，旧墙修补腻子，打磨，乳胶漆喷涂两遍 | ㎡ | 259 |  |
| 28 | 实训中心11机房窗帘采购 | 遮阳布面层卷帘窗帘 | ㎡ | 30 |  |
| 29 | 实训中心11机房漏水修补 | 西面墙壁渗水（需蜘蛛人外墙高空作业），天花板漏水点9个位置 | 项 | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、保修维修费、各种税费及所涉及的相关费用等。

# 报价文件格式

封面

项目名称:

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

报价文件应包括：

1.报价人营业执照复印件；

2.法人身份证复印件；

3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；

4.报价书；

5.报价清单；

6.报价人认为有必要提供的相关材料。

- 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物或服务）采购询价文件，完全同意询价公告及询价文件中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

- 报价清单表

报价单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、保修维修费、各种税费及所涉及的相关费用等。

或（格式自拟）

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日