
附件
晋江安海职业中专学校教学机房设备改造采购项目
一、项目服务背景
无人机专业作为技术性、实操性极强的学科，实训教学是核心环节。为保障实训教学有序开展、器材安全存放与规范使用，打造符合职业教育标准、适配无人机实训场景的专业化空间，亟需对指定场地进行针对性装修。

二、项目服务目标
本项需要在2026年3月15日前完成安装调试。
三、项目服务内容清单及要求

	序号
	产品名称
	单位
	规格型号
	技术指标
	数量
	保修期

	1
	防静电地板
	平方
	
	1、全钢陶瓷防静电地板≥600mm*600mm，陶瓷面层厚度≥10mm，整板厚度多为≥40mm，镀锌支架电阻值范围：10⁶~10⁹Ω（静电耗散型），符合国家标准防静电要求3510。静电起电电压＜100V，半衰时间＜0.5秒；面层材质；采用高耐磨陶瓷贴面，莫氏硬度≥7，耐磨性达0.1g/1000转，使用寿命超60年510。陶瓷面层具备防污、防水、易清洁等特点35。基材结构全钢基板或复合基材（如硫酸钙板），四周以导电胶条封边，增强整体防静电性能310。防火性能达到A级防火标准。
	120
	

	2
	集控管理软件
	套
	
	1. 平台采用三层B/S架构技术，服务器端要求按校进行本地部署，可在Windows、macOS，Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，无需安装管理软件/插件，即可集中管控校内智慧互动大屏、智慧黑板及其他计算机设备。

2. 平台无缝集成大屏集控和云桌面管理功能，方便学校统一管控校内的智慧互动大屏、智慧黑板及计算机等终端设备，支持OPS及计算机终端的镜像和桌面的云管理，可实现快速统一部署。

3. 支持单点/批量操作大屏设备，可远程控制设备开机、关机、重启和锁屏。

4. 支持单点/批量对大屏设备进行远程传输，包括发送纯文本或图文消息通知、图片/音视频文件分发、软件安装/卸载、打铃等功能，其中，软件安装可选择静默安装，安装过程不能影响正常教学及设备使用。

5. 支持单点/批量对大屏设备的信号源通道、音量大小、系统模式进行切换。

6. 支持大屏巡检功能，能够远程监看大屏的桌面画面，可按缩略图显示或全屏显示，支持多屏监看，可选择单格、四格、九格画面同时监看；支持轮巡设置，可开启或关闭轮巡功能及设置轮巡间隔时间，系统可自动按轮巡间隔切换监看设备。

7. 可通过大屏内置摄像头进行教室巡课，支持一键切换回大屏桌面，可手动对当前画面截屏，同时支持设置开启/关闭、截屏日期、时间段和截屏间隔，系统自动截取大屏桌面画面和教室画面，支持截屏图片下载到本地。

8. 支持远程协助功能，能够实时遥控大屏设备，可实现远程诊断设备运行状态和协助处理系统及应用软件异常问题，提高运维效率。

9. 提供大屏设备安全防护工具，支持系统盘瘦身，一键清理完成系统优化，可释放更多可用磁盘空间和优化注册表，提高系统运行效率；支持过滤弹窗功能，可屏蔽各种广告弹窗；支持病毒查杀，移除恶意软件。

10. 支持对大屏设备的OPS系统镜像和桌面模板进行管理，可实现基础磁盘的生成/删除、镜像的导出、管理还原点及桌面下发等功能。

11. 支持对大屏设备终端的访问模式进行读写模式和还原模式的切换。还原模式下，每次开机都可以还原到系统备份的初始状态，可保护系统不被更改，抵御病毒的入侵；读写模式下，设备会保留用户数据，可以不被还原。

12. 支持对大屏设备的操作系统或软件统一进行增量更新，自动生成还原点，方便对设备统一管理与维护。遇到因安装或升级某个软件出现故障而导致系统无法使用时，可快速进行系统还原恢复健康状态。

13. 支持桌面推送功能，镜像下发支持手动和自动两种模式，自动模式下，大屏设备自动对比服务端的系统版本，若存在差异，则自动进行镜像下发；手动模式下，可指定设备进行镜像下发，不会影响到其他设备。可设置镜像下发完成后设备自动关机/重启、是否显示下载窗口及更新时是否锁屏等。

14. 支持Windows7/8.1/10系列的32位和64位系统及Linux系统，大屏设备可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境，多个虚拟系统环境可快速切换。

15. 支持可视化数据看板，可对大屏设备终端进行数据汇总及分析，实时显示设备状态数量，以图表形式展示设备在线时长和设备开机率；可统计并展示消息通知、音频播放、视频播放和图片展示等校宣数据；支持教学环境及常用软件使用排行榜，随时掌握设备使用和应用情况。
	1
	

	3
	系统集成
	项
	
	插座、电源线，rj45头等配件，含机房搬迁整改，安装调试，

投文件必须提供人力资源和社会保障部技能中心颁发的“中级计算机维修工证书”及以上证书原件备查，提供工业和信息化部电子行业职业技能鉴定指导中心颁发的“综合布线”工程师证书原件备查
	1
	


注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等。
报价文件格式

封面
项目名称:                     
报价文件
正本/副本
报价单位名称:            （盖公章）
法定代表人：    （签章）
日  期：     年   月   日
报价文件应包括：
1.报价人营业执照复印件；
2.法人身份证复印件；
3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；
4.报价书；
5.报价清单；
6.报价人认为有必要提供的相关材料。
 

报 价 书
致：      ××学校             

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物或服务）采购询价文件，完全同意询价公告及询价文件中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。
2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：       

地址：                     邮编：                      

电话：                     传真：

报价人：                     

日  期：      年   月   日  

法定代表人授权委托书
致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

  授权人：          （签字及盖章）

                     被授权的代理人：          （签字）

              日期：       年      月      日

报价清单表

报价单位：（盖章）                                                       单位：元
	序号
	产品名称
	单位
	规格型号
	技术

指标
	数量
	单价
	合价
	保修期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等。

或（格式自拟）
本次报价以综合单价为准。
报价编号：                
报价人全称(加盖公章)：                                  
法定代表人或其委托人签字：                  

日期：    年   月   日


